

отсутствует

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный,  домашний телефоны)

отсутствует

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Здание  литер А- относится к учебному учреждению. Является 2-х этажным зданием, общая площадь-4081 кв.м.  Год постройки-1993г. Здание кирпичное, перекрытия бетонные. Стены заштукатурены, побеленный водоэмульсионными составами.

Помещения ДОУ  имеют два основных и семь запасных выхода. Здание ДОУ оборудовано всеми необходимыми инженерными сетями: водопроводом, канализацией, системой отопления, электрическими и телефонными сетями, доступом в интернет.

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории)

Прилегающие здания и сооружения к объекту  располагаются между улицамиКомсомольская, К.Маркса, К Хетагурова. К ДОУ прилегают объекты:  частные (жилые) дома,торговый комплеск «ТТК»

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории)

                На территории ДОУ хозяйственные постройки отсутствуют

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории)

**2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта | Характеристика объекта по видам значимости и опасности | Сторона  расположения  объекта | Расстояние до объекта (метров) |
| 1 | котельная | - | Северо-восточная | 3м |
| 2 | щитовая | - | Внутри здания | - |

**3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид транспорта и транспортных коммуникаций | Наименование объекта  транспортной  коммуникации | Расстояние до транспортных коммуникаций (метров) |
| 1 | Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции) | автостанция | 1000 на юг |
| 2 | Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды) | Железнодорожная станция «Алагир» | 2000 на запад |
| 3 | Воздушный (аэропорты, аэровокзалы,военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно- посадочные полосы) | отсутствует |  |
| 4 | Водный (морские и речные порты, причалы) | отсутствует |  |

**4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта (территории)**

33

(численность сотрудников (работников) объекта (территории)

Средняя посещаемость объекта – 150

Максимальное посещаемость объекта – 200

Количество одновременно пребывающих людей 170

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих людей)

отсутствуют

**(**сведения об арендаторах объекта (территории)

**5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):**

а) запретные или режимные зоны

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование запретной или режимной зоны | Площадь (кв.м.) | Протяженность границ зоны (м.) |
|  | отсутствуют | - | - |

б) потенциально опасные участки и критические элементы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование потенциально | Количество | Характер возможной |
| п/п | опасного участка или | работающих | чрезвычайной ситуации |
|  | критического элемента | (чел.) |  |
|  | электрощитовая | 0 | Обесточивание |
|  | котельная | 0 | Обесточивание, прекращение подачи газа |

**6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):**

|  |  |
| --- | --- |
| а) | совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей; разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий; захват заложников; вывод строя или несанкционированное коммуникаций. |

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога и,: иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват; заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различив коммуникаций, иные ситуации)

|  |  |
| --- | --- |
| б) | отсутствуют |

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

**7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/н | Террористическая угроза | Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек) | | | Прогнозируемый  размер  материального ущерба (тыс. руб.) |
|  |  | персонал  объекта  (территории) | персонал  охраны | посетители |
| 1 | взрыв | 33 | 0 | 150 | 1299167 балансовая стоимость здания |
| 2 | Поджог | 33 | 0 | 150 | 1299167балансовая стоимость здания |
| 3 | Захват | 33 | 0 | 150 |  |
| 4 | Вооруженное  нападение | 33 | 0 | 104 | 1299167балансовая стоимость здания |

**8. Силы и средства, привлекаемые дли обеспечении антитеррористической защищенности объекта (территории)**

|  |  |
| --- | --- |
| а) | Здание оборудовано кнопкой тревожной сигнализации. |

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории)

|  |  |
| --- | --- |
| б) | Г группы быстрого реагирования:  Филиал ФГКУ УВО МВД по Республике    Северная Осетия-Алания - ОВО по Алагирскому району– вооружены    табельным и автоматическим оружием, спец.средствами и средствами    индивидуальной защиты.  Время прибытия не более 7 мин. |

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории)

|  |  |
| --- | --- |
| в) | На первом этаже расположен пост сторожа. Режим работы с 19-00 – до 7-00  часов, Выходные дни суббота, воскресенье – с 18-00 – 8-00 часов |

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

|  |  |
| --- | --- |
| г) | ОМВД РСО-Алания по Алагирскому району 88673132612  Филиал ФГКУ УВО МВД по Республике Северная Осетия-Алания - ОВО п  Алагирскому району 88673135235 |

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

|  |  |
| --- | --- |
| д) | состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)  отсутствует |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид наряда | | | Количество | | |
| единиц | человек | |
| Караул | | | 0 | 0 | |
| Внешний пост | | | 0 | 0 | |
| Внутренний пост | | | 0 | 0 | |
| Суточный пост | | | 0 | 0 | |
| 12-часовой пост | | | 0 | 0 | |
| 8-часовой пост | | | 0 | 0 | |
| Всего | | | 0 | 0 | |
| е) средства охраны | не предусмотрено | | |

 (огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому вид) типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количестве служебные собаки, есть, пет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

стационарные телефоны: 88673136778

(между постами: телефоны, радиостанции)

                         (между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

ЕДДС- **телефон** +7 (86731) 3-37-10; Отдел ГО и ЧС Администрации Алагирского**района -**телефон +7 (867) 312-33-21**,** Отдел УФСБ РФ по РСО-Алания в Алагирском и Дигорском районах: телефоны - приемная: 8 (86731) 3-56-42, отдел: 8 (86731) 3-32-26, 3-36-50; Отдел МВД России по Алагирскому району РСО-Алания: телефон Дежурной части: 8 (867-31) 3-26-12, приемная начальника: 8 (867-31) 3-24-43; Скорая помощь – 112, +7 (86731) 3-44-36.

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»-«Севкавказэнерго» - 88673135912

Полиция – 88673132612

Отдел ГО и ЧС по Алагирскому району- Филиал ФГКУ УВО МВД по Республике Северная Осетия-Алания - ОВО по Алагирскому району- 88673135235

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»-«Севкавказэнерго» - 88673135912

Городской водоканал**–**+7 86731 3-13-20

Электросвязь – +7 (86731) 3-24-00, +7 (86731) 3-29-50

Алагирский горгаз**-**+7 86731 3-15-62

 (наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

**9. Меры по инженерно-технической и физической защите объекта (территории) образования**

а) средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории)

Территория объекта огорожена по периметру металлическим забором.

Ограждение по всему периметру - составляет 294,4 (шестьсот семьдесят) метров.

Высота металлического забора (сетка) по периметру  -2 м.

Въезд оборудован металлическими воротами, высотой 2 м закрываются на врезной замок.

По периметру территории имеется наружное освещение – светодиодные – 2 шт.).

Здание имеет  подвал площадью Вход в подвальное помещение осуществляется с наружной стороны, закрывается на навесной замок.

Входные двери деревянные , двухстворчатые. Закрываются на внутренние замки.

Запасные выходы-двери металлические (10 шт.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(виды, характеристика и места установки)

б) система оповещения и управления эвакуацией

СП МБДОУ д/с № 1 оборудован  тревожной кнопкой, световые указатели «Выход» в количестве 6 штук установлены над основными и запасными выходами, развешанный эвакуационные знаки, указывающие направление движения в случаеэвакуации, год ввода 1993. Пути эвакуации – через общие коридоры, согласно плану эвакуации. Пути эвакуации свободны, не захламлены.

Собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта нет, диспетчерских служб нет.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 

(тип, наименование, год ввода в эксплуатацию)

(характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов подъездных коммуникаций, путей эвакуации; количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения террористических актов автотранспортных средств, реквизиты договоров с автохозяйствами и телефоны и диспетчерских служб).

в)сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае, совершения террористического акта 

 В здании имеется медицинский кабинет.

На посту сторожа, в кабинетах, групповых помещениях имеются аптечки первой

медицинской помощи, для оказания экстренной медицинской помощи вызывается

скорая помощь по тел.: 112.  Персонал обучен по оказанию первой медицинской помощи.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(**наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренно! медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

**9.1. Меры по пожарной безопасности объекта (территории) образования**

а) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_отсутствует\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(характеристика, количество ПК)

б) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты

 Здание детского сада оборудовано автономной пожарной сигнализацией, 2011г.

 звуковое оповещение «Говорун», система внутреннего противопожарного водопровода в здании отсутствует.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(тип, марка; сведения об организации (наименование, адрес, телефон), осуществляемой ТО и ППР данных систем)

в) наличие оборудования для эвакуации из здания людей

Система оповещения людей при пожаре отсутствует,  огнетушители – 7 шт.

Система пожарного мониторинга «Стрелец» - отсутствует

(тип, марка)

**10. Выводы и рекомендации:**

1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 02.08.2019 №1006  установить объекту 3 (третью)   категорию опасности.
2. Состояние антитеррористической защищенности объекта в основном соответствует предъявляемым требованиям.

**В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к третьей категории опасности, осуществляются следующие мероприятия предусмотренные главой 3 постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №1006.**

В соответствии с пунктом 24 (а) назначить   должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

          В соответствии с пунктом 24 (б)   Постановления разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

         В соответствии с пунктом 24 (в)   Постановления обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять  контроль за их функционированием;

В соответствии с пунктом 24 (д)   Постановления оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

           В соответствии с пунктом 24 (е)   Постановления проведены с работниками объекта  практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

В соответствии с пунктом 24 (ж)   Постановления осуществлять периодический обход и осмотр объекта (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

        В соответствии с пунктом 24 (з)   Постановления проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

        В соответствии с пунктом 24 (и)   Постановления исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

           В соответствии с пунктом 24 (к)   Постановления осуществлять  мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

         В соответствии с пунктом 24 (л)   Постановления разместить на объекте  наглядные пособия, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории). При обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

В соответствии с пунктом 24 (м) Постановления дооснастить объект (территорию) системой наружного освещения;

        В соответствии с пунктом 24 (н)   Постановления организовать   взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 25 (а) Постановления оснастить объект  (территорию) системой видеонаблюдения с архивированием и хранением данных не менее одного месяца и охранной сигнализацией;

В соответствии с пунктом 25 (б) Постановления обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны, войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

        В соответствии с пунктом 25 (в) Постановления  оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

        В соответствии с пунктом 25 (г) Постановления  оборудовать основные входы в здание, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

        В соответствии с пунктом 25 (д) Постановления  оснастить объект (территорию) стационарными или ручными металлоискателями.

В соответствии с пунктом 28 Постановления разработать инструкцию при изменениях уровней террористической опасности, вводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 14 июня 2012 г.№851 « О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»;

В соответствии с пунктом 29 Постановления инженерную защиту объектов ( территорий) осуществлять в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

****